附件2

湖南省用水定额（工业、生活、服务业及建筑业部分）（征求意见稿）

修  编  说  明

湖南省水利水电科学研究院

二○一九年八月

目    录

TOC \o "1-3" \h \z \u µ HYPERLINK \l "_Toc17387657"  µ1 修订目的和意义	 PAGEREF _Toc17387657 \h  µ1§§

HYPERLINK \l "_Toc17387661"  µ2 修订必要性	 PAGEREF _Toc17387661 \h  µ3§§

HYPERLINK \l "_Toc17387662"  µ3 修订依据	 PAGEREF _Toc17387662 \h  µ4§§

HYPERLINK \l "_Toc17387663"  µ4 修订原则	 PAGEREF _Toc17387663 \h  µ9§§

HYPERLINK \l "_Toc17387664"  µ5 修订范围	 PAGEREF _Toc17387664 \h  µ10§§

HYPERLINK \l "_Toc17387666"  µ6 技术路线	 PAGEREF _Toc17387666 \h  µ12§§

HYPERLINK \l "_Toc17387670"  µ7 分析方法	 PAGEREF _Toc17387670 \h  µ13§§

HYPERLINK \l "_Toc17387675"  µ8 修编历程	 PAGEREF _Toc17387675 \h  µ15§§

HYPERLINK \l "_Toc17387680"  µ9 用水定额修订说明	 PAGEREF _Toc17387680 \h  µ18§§

§

1 修订目的和意义

1.1 完善用水定额的需要

用水定额实施以来，被广泛应用到水资源规划、取水许可审批（建设项目水资源论证）、用水计划管理、节约用水等水资源管理工作中，在加强用水总量控制，提高用水效率，促进科学合理用水与节水，减少废污水排放，保护水资源等方面发挥了重要作用。

用水定额是一个动态指标，要同社会发展、用水水平相适应，才能保证它的科学性、合理性、先进性。由于科学技术、管理水平时时变化，不断进步和提高，所以用水定额也要与时俱进。根据水利部的要求，用水定额原则上每5年修订一次。随着近年来社会经济的快速发展，各行业用水水平和用水方式也有较大变化，因此，有必要充分收集各行业用水户对用水定额的意见和建议，调查用水户用水指标的变化，对定额进行合理调整，完善补充定额指标，提高可操作性。通过大量调查分析，制定符合现状实际的、可操作性与实用性强的定额值，并通过完备的程序制定出定额地方标准，使定额得到充分的推广和应用，才能使用水总量控制和定额管理相结合的制度真正得到落实。鉴于上述，开展定额修订工作十分必要，且具有重要的现实意义。

1.2 落实最严格水资源管理的需要

水是生命之源、生产之要、生态之基。近年来，党中央、国务院及省委、省政府高度重视水资源管理工作，国务院印发了《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号），提出要实行最严格水资源管理制度；省政府印发了《湖南省最严格水资源管理制度实施方案》（湘政发〔2013〕32号），明确提出实行用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污等“三条红线”管理，并确立了水资源管理责任；省政府办公厅印发了《湖南省实行最严格水资源管理制度考核办法》（湘政办发〔2013〕62号），制定了用水总量控制、用水效率控制和水功能区纳污限制控制“三条红线”，并提出与之配套的考核办法。编制用水定额不仅是实施最严格水资源管理制度的一项重要基础性工作，而且对于开展节水管理、合理配置水资源、提高用水效率，促进全省水资源可持续利用和保障经济社会可持续发展具有重要意义。

定额编制是水资源管理的一项基础性工作，目的是为了加强水资源科学管理、节约用水、促进水资源优化配置、为水资源的可持续利用和取水许可制度的实施打下坚实的基础，也是为编制用水计划等各项工作提供科学依据。《水法》明确规定“国家对用水实行总量控制和定额管理相结合的制度”。宏观用水总量指标的确定，要将用水定额作为重要参考；用水总量指标的层层分解配置，要将用水定额作为一项重要依据。各行政区域根据定额和总量控制指标，制定各行业、各部门、各单位取用水年度计划，落实区域年度用水总量控制要求。因此，应按照实行最严格水资源管理制度的要求，制定合理的用水定额值，严格执行定额管理，有效控制用水量的增长，坚决遏制用水浪费。

1.3 推动节水型社会建设的需要

修订用水定额是落实国家节水优先治水方针和国家节水行动的重要措施。当前全省正在大力推进节水型社会建设，株洲县、湘潭县、韶山市、苏仙区和涟源市等5个县市区被列入全省第一批县域节水型社会建设试点，积累了一些节水管理方面经验，取得了可观的成效。先进的定额有助于推广先进技术。用水定额水平不仅包含着先进的工艺和技术，也包括原材料和能源的节约，以及先进的管理水平。因此，制订先进的用水定额也意味着推广先进技术。修订用水定额将推动企业进行技术升级，采用先进的工艺和设备，促使企业采取循环再利用措施，提高水的重复利用率，减少取水量和废污水的排放量，有利于创建节水型企业，形成节水型工业，推动全省节水型社会建设工作。

2 修订必要性

现行定额发布至今已历时近五年，随着经济社会的发展，产业结构的优化升级，工艺设备和技术的改进，以及公众节水意识的逐步增强，各行业用水效率和水平不断提高，定额中部分指标已不完全符合我省当前用水实际状况和水资源管理新要求，主要体现在以下几个方面：

（1）部分国民经济行业分类与代码不符合最新发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）规定；

（2）未制定先进性定额标准，不符合《水利部关于严格用水定额管理的通知》（水资源〔2013〕268号）文件要求；

（3）部分行业定额单位不符合《用水定额编制技术导则》（GB/T32716-2016）要求；

（4）《水利部关于开展规划和建设项目节水评价工作的指导意见》（水节约〔2019〕136号）文件，要求各级水行政主管部门健全节水标准和取用水定额体系。

（5）《水利部办公厅关于做好省级用水定额整改工作的通知》（办节约〔2019〕910号）要求对照各省用水定额评估意见开展修订工作。

（6）用水需求变化和生产工艺技术的不断更新、提高与改进，各行业的用水量在不断的变化，新的用水行业也在不断的出现，违反国家政策的行业也有缩减，部分用水定额的值已不符合实际用水需求。

3 修订依据

本次湖南省用水定额修订依据的主要法规及文件和相关标准包括：

（1）法律法规及部门规章

1）《中华人民共和国水法》；

2）《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）；

3）《取水许可管理办法》（水利部令第34号）；

4）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、计划委员会令15号）；

5）《湖南省节约用水管理办法》（湖南省人民政府令第293号）；

（2）规程规范和技术标准

1）《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）；

2）《用水定额编制技术导则》（GB/T32716-2016）；

3）《工业企业产品取水定额编制通则》（GB/T18820-2011 ）；

4）《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002 ）；

5）取水定额 第1部分：火力发电GB/T18916.1-2012;

6）取水定额 第2部分：钢铁联合企业GB/T18916.2-2012;

7）取水定额 第3部分：石油炼制GB/T18916.3-2012;

8）取水定额 第4部分：纺织染整产品GB/T18916.4-2012;

9）取水定额 第5部分：造纸产品GB/T18916.5-2012;

10）取水定额 第6部分：啤酒制造GB/T18916.6-2012;

11）取水定额 第7部分：酒精制造GB/T18916.7-2014;

12）取水定额 第8部分：合成氨GB/T18916.8-2006;

13）取水定额 第9部分：味精制造GB/T18916.9-2014;

14）取水定额 第10部分：医药产品GB/T18916.10-2006;

15）取水定额 第11部分：选煤GB/T18916.11-2012;

16）取水定额 第12部分：氧化铝生产GB/T18916.12-2012;

17）取水定额 第13部分：乙烯生产GB/T18916.13-2012;

18）取水定额 第14部分：毛纺织产品GB/T18916.14-2014;

19）取水定额 第15部分：白酒制造GB/T 18916.15-2014;

20）取水定额 第16部分：电解铝生产GB/T 18916.16-2014;

21）取水定额 第16部分：电解铝生产GB/T 18916.16-2014;

22）取水定额 第17部分：堆积型铝土矿生产GB/T18916.17-2016;

23）取水定额 第18部分：铜冶炼生产GB/T 18916.18-2015;

24）取水定额 第19部分：铅冶炼生产GB/T 18916.19-2015;

25）取水定额 第20部分：化纤长丝织造产品GB/T18916.20-2016;

26）取水定额 第21部分：真丝绸产品GB/T18916.21-2016;

27）取水定额 第22部分：淀粉糖制造GB/T18916.22-2016;

28）取水定额 第23部分：柠檬酸制造GB/T 18916.23-2015;

29）取水定额 第24部分：麻纺织产品GB/T 18916.24-2016;

30）取水定额 第25部分：粘胶纤维产品GB/T18916.25-2016;

31）取水定额 第26部分：纯碱GB/T 18916.26-2017;

32）取水定额 第27部分：尿素GB/T18916.27-2017;

33）取水定额 第28部分：工业硫酸GB/T18916.28-2017;

34）取水定额 第29部分：烧碱GB/T18916.29-2017;

35）取水定额 第30部分：炼焦GB/T18916.30-2017;

36）取水定额 第31部分：钢铁行业烧结球团GB/T18916.31-2017;

37）取水定额 第32部分：铁矿选矿GB/T18916.32-2017;

40）洗车场所节水技术规范GB/T30681-2014;

41）洗浴场所节水技术规范GB/T30682-2014;

42）室外人工滑雪场节水技术规范GB/T30683-2014;

43）高尔夫球场节水技术规范GB/T30683-2014;

44）《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007;

45）《烧碱取水定额》（HG/T4000-2008）;

46) 《工业用水考核指标及计算方法》（CJ42-1999）；

47）《火力发电厂节水导则》（DL/T783-2001）;

48）《灌溉用水定额编制导则》（GB/T29404-2012）;

49）《节水型企业 纺织染整行业》（GB/T26923-2011）；

50）《节水型企业 钢铁行业》（GB/T26924-2011）；

51）《节水型企业 造纸行业》（GB/T26927-2011）；

52）《节水型企业 火力发电行业》（GB/T26925-2011）；

53）《节水型企业 乙烯行业》（GB/T32164-2015）；

54）《节水型企业 味精行业》（GB/T32165-2015）；

55）《节水型企业 氧化铝行业》（GB/T33232-2016）；

56）《节水型企业 电解铝行业》（GB/T 33233-2016）；

57）《节水型企业 铁矿选采行业》（GB/T34608-2017）；

58）《节水型企业 炼焦行业》（GB/T34610-2017）；

59）《节水型企业 啤酒行业》（GB/T35576-2017）；

60）《节水型企业 氮肥行业》（GB/T36895-2018）；

61）《节水型企业 氯碱行业》（GB/T37271-2018）；

62）《节水型企业 石油炼制行业》（GB/T37332-2019）；

（3）其他

1）中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定（中发〔2011〕1号）；

2）《水利部关于严格用水定额管理的通知》（水资源〔2013〕268号）；

3）《重点工业行业用水效率指南》（工信部联节〔2013〕367号）；

4）《用水定额评估技术要求》；

5）《全民节水行动计划》（发改环资〔2016〕2259号）；

6）《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》（水资源〔2016〕379号）；

7）《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号）；

8）《水利部办公厅关于做好省级用水定额整改工作的通知》（办节约〔2019〕910号）；

9）《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》；

10）湖北省用水定额（2017）；

11）江西省用水定额（2017）；

12）四川省用水定额（2016）；

13）广东省用水定额（2014）；

14）广西省用水定额（2017）；

15）《湖南省2018年国民经济和社会发展统计公报》；

16）《湖南统计年鉴》（2018）。

4 修订原则

本定额编制本着高质量、实用性和可操作性的原则，通过收集已有用水户取用水和生产产品产量等资料，用典型调查的方法进行检验，辅以必要的测试资料作为补充，在收集、整理、调查、测试各行业用水的基础上筛选、分析、对比、综合资料，应用经验、统计、类比等多种方法确定合理的定额指标，充分听取各部门、各用水户对定额的意见，对定额值的形式和应用方法进行研究。参照《用水定额编制技术导则》，并结合我省实际情况，开展本《定额》编制工作，主要遵循以下原则：

（1）坚持因地制宜

湖南省用水定额是湖南省境内各行业用水的指导标准，修订时不能单纯依据理论推算和试验数据，而要放在湖南省整个大环境中，充分考虑湖南省的水资源条件、用水效率、社会发展状况及行业结构特点和调整方向等影响因素来综合确定，从而制定出具有湖南省特色且符合湖南省实际情况的行业用水定额。

（2）坚持与时俱进

用水定额具有动态性，要随着经济技术、行业结构调整等条件的变化适时调整和修订。用水定额要具有先进性，要对未来5年或更长时期内的社会经济发展、节水技术发展进行前瞻性和科学性预判，能够起到促进用水户提高用水效率的作用，并且每隔5年进行一次调整。

（3）坚持以供定需

充分考虑湖南省“全面建设小康社会、实现中原崛起”的战略目标，水资源供给打破“以需定供”的惯性思维模式，站在“厉行节约用水”、“建设节水型社会”的高度，量水而行，牢固树立“以供定需、合理开发利用、合理配置”的管水原则。在用水定额的制定过程中，科学分析企业产品的水资源使用效益，对高耗水、低产出产品的用水定额加以控制。

（4）坚持科学性和实用性

修订的用水定额要从实用性和可操作性角度出发，制定定额的方法、研究技术路线要科学、严谨，采用的数据要完善、系统、可靠。制定出的产品用水定额是以现阶段所能达到的管理水平和新技术、新工艺为基础，考虑大多数用水户通过努力可以达到、部分用水户可以超额的水平，惩罚浪费，以促进水资源和社会经济的可持续发展。

（5）注重覆盖性

针对当前最严格水资源管理的实际工作需要，对现行定额指标覆盖性进行评估，补充实际工作需要而现行定额没有的相关指标。

5 修订范围

本定额编制内容主要包括工业行业产品用水定额和生活、服务业及建筑业用水定额。本定额编制工作量大，牵涉面广，需要开展众多实地调研工作。根据我省社会经济及水资源管理实际情况，重点对定额中的工业用水定额和城镇公共及生活用水定额进行修订，另外，还增加了农村居民生活用水定额编制。

5.1 工业用水定额修订范围

工业种类众多，产品繁杂，用水差异很大。本次修订主要按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），提出各工业行业产品用水定额。本次修订拟增加制定工业用水通用性定额和先进性定额标准，参照国家标准，修订造纸、火电、钢铁、纺织等湖南省高用水行业的产品用水定额；复核复合肥、磷铵、尿素、勾兑酒、葡萄酒、茶饮料、食醋、精制茶叶、米粉等产品定额标准。另外，补充必要行业和及其产品用水定额。

5.2生活、服务业及建筑业用水定额修订范围

居民生活用水定额编制包括城镇居民生活和农村居民生活用水定额编制。服务业及建筑业用水定额编制包括办公楼、学校、医院、酒店、宾馆、招待所等服务业，商场、体育场所、绿化等公共服务行业用水定额。

6 技术路线

SHAPE  \* MERGEFORMAT µ §

图1  技术路线图

按照水利部《用水定额编制技术导则（试行）》确定的本次修订的技术路线见图1。整个修订工作分以下四个阶段：

第一阶段：项目启动、调研等前期工作阶段

（1）按照省质监局的要求，编写湖南省用水定额修订项目申报书，及时上报立项，并成立修订工作组或修订领导小组。

（2）广泛收集用水定额修订基础资料，掌握有关省市用水定额修订情况，编制修订工作大纲。

第二阶段：数据收集调查阶段

（1）筛选调研名录，下发调研通知，部署任务。

（2）组织业务培训，熟悉修订程序。

（3）开展各项调查和数据收集工作。

（4）对其调查和收集数据进行分析审核汇总。

第三阶段：成果形成阶段

（1）分析调研结果，编制调研报告。

（2）用水定额汇总，初步汇编修订报告，广泛征求意见。

（3）根据征求意见结果对初步汇编的修订报告进行修改。

（4）组织召开成果审查会，形成最终成果。

第四阶段：成果发布阶段

省水利厅、省质监局联合上报省人民政府批准发布。

7 分析方法

根据《用水定额编制技术导则》，本次用水定额值确定采用经验法、统计分析法、类比法、技术测定法和理论技术法等。受用水条件、种类、方法、工艺水平、管理水平等多方面因素影响，本次修订根据用水资料的完整程度、统计序列的长短，具体问题具体分析，采用一种方法编制后，再用其它方法进行合理性分析。

（1）经验法

亦称直观判断法，运用专家的经验和判断能力，通过逻辑思维，综合相关信息、资料和数据，提出定量估计值的方法，该方法简单易行，省时省事，耗费较少，便于调整，但易出现片面性和盲目性。

（2）统计分析法

把过去同类产品生产用水的资料，与当前生产设备、生产工艺及技术装备条件的变化情况结合起来进行分析研究，作为制定用水定额的方法。通过大量用水企业实地调查，在满足国家用水定额标准和行业用水定额的标准的基础上，通用性定额以行业内80%以上企业达到为标准，先进性定额以行业内10%～20%以上企业达到为标准。

（3）类比法

对相同用水工艺、相同生产规模的同一产品可以用类比的方法确定用水定额。根据产品不同的生产状况确定类比系数，应用于定额值的调整和实际操作。类比系数同时也受当地的供水能力、供水量和地下水允许开采量等因素制约。

（4）技术测试统计法

技术测试是在一定的生产技术和生产工艺及用水水平条件下，通过对某种产品的全部生产过程（完整生产过程、完整生产周期）用水量及其产量进行实际测算并分析各种因素对产品用水量的影响，以确定其用水定额值。技术测试选用在不同的用水时段，如高峰期、低峰期、平峰期；不同的季节，如冬季、夏季、春秋季。对同一产品进行多次测试，并配合统计，综合评价后确定产品用水定额值。此方法所得用水定额值真实可靠，应用广泛，具有可比性、可操作性。

8 修编历程

8.1 前期准备阶段

本次定额修编前期准备工作包括工作大纲编制、申报立项、成立工作组、发文、组织协调等。

（1）工作大纲编制。参照水利部《用水定额编制技术导则》，结合水利部和长江委对湖南省用水定额的评估意见，编制完成湖南省用水定额修订工作大纲，并于2018年7月6日通过省水利厅组织的专家评审。

（2）申报立项。按照省质监局的要求，编写湖南省用水定额修订项目申请书和查新报告，并于2018年10月9日获得省质监局立项（湘质监函〔2018〕249号）。

（3）成立工作组。成立湖南省用水定额修订领导小组和技术工作小组。技术工作组以湖南省水科院作为技术总负责，成员由省水科院技术骨干及各市水利局水资源管理部门负责人组成。

（4）发文启动现场调查工作。制定现场调研方案，明确调研企业名单。2019年1月4日，以省水利厅的名义下发了《关于配合做好〈湖南省用水定额〉修订工作用水水平现场调查的通知》，要求各地方水利部门协助资料调查收集工作。

8.2现场调查阶段

本次现场调查共派出两个调研组，历时四个月（2019年1月至4月），共调查用水户476家，其中，调研工业企业用水户105家（有3家无法获取数据），调研生活服务业用水户371家。

（1）调查内容及项目

用水资料调查包括工作企业、城市公共生活和服务业用水调查。工业企业重点调查高耗水行业和用水大户，调查项目主要有企业的基本情况、主要工艺情况、近三年的产品产量及对应的实际用水量等；城市公共生活和服务业用水调查主要针对酒店、医院、学校、洗浴、足浴、餐饮店、洗车店、批发业、建筑业、零售业、理发美容、体育场馆及娱乐服务业等行业单位，调查项目主要有单位类别、规模、取水用途、实际用水量等。

（2）调查方式及途径

对于工业企业，本次用水水平调查以现场实地调研为主，现场查看企业生产工艺过程，充分了解各企业的用水和耗水环节，通过座谈的方式，了解企业的实际用水情况，并充分征求企业对现行用水定额的意见。

对于生活及服务业，本次用水水平调查以统计调查为主，主要通过自来水公司收集各单位的实际用水量和联系人，通过现场调查、电话咨询、网络查询等方式收集各单位的营业面积、床位数等。

同时，结合取水许可台账、国控点监测水量、水资源公报、最严格水资源管理制度考核资料等成果，对用水调查资料进行核查，严把数据审核关。

8.3报告编写与技术咨询阶段

（1）报告编写。2019年5月初，完成调研报告、修订报告和修编说明书的编写。

（2）组织水利系统专家咨询会。2019年5月16日，省水科院组织召开了《<湖南省用水定额>（工业和生活服务业）修订报告》咨询会。

（3）报告修改完善。2019年5月20日-24日，组织课题组成员集中，按照专家意见修改完善报告内容。

（4）组织外系统专家咨询会。2019年6月24日，邀请省质监局、省经信委、省住建厅等部门的专家和代表进行技术咨询。

8.4 意见征求与成果送审阶段

（1）广泛征求意见

2019年8月，完成用水定额成果修改，并以省水利厅的名义发文向长江委、珠江委、省直有关部门、各市州水利局、厅直有关单位以及各行业用户征求意见。

（2）征求意见收集整理

计划于2019年9月，完成意见收集汇总，并对收集的意见进行归类分析和处理，同时对修订成果进行修改完善。

（3）审查与报批

计划于2019年10月，向省质监局提交《湖南省地方标准修订项目审查申请书》和其他相关资料，由省质监局组织审查会。按照专家意见修改完善后报省政府批复。

9 用水定额修订说明

本用水定额分为工业、生活、服务业及建筑业用水定额，定额值共计420个。其中工业用水定额覆盖103个工业行业364种产品；服务业及建筑业用水定额覆盖22个公共服务行业56个定额值；城镇居民生活用水包括4种不同城镇规模4个定额值，农村居民生活用水包含2类地区2个定额值。

本标准与《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）相比，总体呈下降态势，充分体现了用水定额管理促进节水型社会建设的导向作用。主要有以下变化：

一、工业用水定额变化情况

（1）按照《国家经济行业分类》（GB/T4754-2017）对3个行业代码和87个行业名称进行更新。

（2）增加了364个先进值和50个准入值。

（3）新增31个，删掉了10个，修改产品名称28个。

（4）调整了47个产品的用水定额。

二、生活、服务业及建筑业用水定额变化情况

（1）按照《国家经济行业分类》（GB/T4754-2017）对18个行业代码和13个行业名称进行更新。

（2）新增加定额值4个：增加了滑雪场（室内），原四、五星级宾馆拆分为四星级宾馆和五星级宾馆，增加了农村集中式供水和分散式供水。

（3）调整了27个定额计量单位（不含增加定额产品）。