附件

**湖南省水利厅2020年度水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”检查结果公开表**

| **序号** | **抽查**  **部门** | **检查对象** | **企业注册或统一社会信用代码** | **抽查时间** | **抽查项目及内容** | **抽查结果** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **湖南省水利厅** | **湖南腾达科技有限责任公司** | **91430000788031477E** | **2020.7.28** | **抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。**  **抽查内容：**  **1.资质复核；**  **2.检测行为；**  **3.检测能力现场核验。** | **1、检测仪器设备状态标识填写不规范。**  **2、检测不合格台账记录不完整。**  **3、档案管理制度不完善。** |
| **2** | **湖南省水利厅** | **益阳市洞庭水利水电工程质量检测咨询有限公司** | **914307027406101542** | **2020.7.28** | **抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。**  **抽查内容：**  **1.资质复核；**  **2.检测行为；**  **3.检测能力现场核验。** | **1、检测仪器设备检定校准证书没有确认记录，且唯一标识无唯一性编号。**  **2、检测报告有不合格台账，但无跟踪处理记录。**  **3、检测报告台账报告编号不连续。**  **4、有两台电子天平设备损坏停用，但未做好停用标识。**  **5、抽查发现检测报告使用过期标准。** |
| **3** | **湖南省水利厅** | **常德市精诚水利工程质量检测站有限公司** | **914309007767645698** | **2020.7.29** | **抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。**  **抽查内容：**  **1.资质复核；**  **2.检测行为；**  **3.检测能力现场核验。** | **1、部分见证取样委托单签字盖章不齐全。**  **2、部分检测人员未在本公司购买社保。**  **3、缺少不合格台账跟踪处理记录。**  **4、检测单位地址变更后未按规定及时办理变更手续。**  **5、粗细骨料检测报告结论依据未引用水利标准。** |