附件

2021年度第三批水利安全生产“双随机、一公开”

监督检查情况汇总表

序号	检查单位

（工程项目）	主要问题与隐患
1	炎陵县田坪冲水库新建工程	1、重大危险源未辨识
2、未开展三级安全教育和技术交底
3、安全措施费用未专账管理
4、安全管理机构未设置
5、特种作业人员未持证上岗
6、施工现场存在交叉作业
2	衡山县九观桥水库除险加固工程	1、施工现场临时用电不符合规范要求。
2、施工现场机械设备警示标志不规范。
3、施工现场缺少临边防护。
4、施工现场杂乱。
3	湖南省湘江重要河段（衡南县“四水治理”近尾洲管山段岸坡整治等8处）治理工程（Ⅲ）期	1、安全风险评估资料管理不规范。
2、技术交底与专项施工方案手续不完备
3、监理单位：广东华迪工程管理有限公司无重大危险源管理台账。